重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

招

标

文

件

招标人：重庆建工工业有限公司

2024年04月

目录

第一章 投标公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、投标人的资格要求	- 5 -

三、提交投标文件时间截止时间、开标时间和地点	- 6 -

四、其他补充事宜	- 6 -

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	- 6 -

第二章 投标人须知	- 7 -

投标人须知前附表	- 7 -

一、总则	- 8 -

二、招标文件	- 9 -

三、投标文件	- 10 -

四、招标会	- 13 -

五、签订及履行合同和验收	- 14 -

六、★投标纪律要求	- 15 -

七、其他	- 16 -

第三章 评标办法	- 17 -

一、总则	- 17 -

二、评标方法	- 17 -

三、评标程序	- 17 -

四、评标细则及标准	- 19 -

五、废标	- 21 -

六、定标	- 21 -

七、评标委员会在招标活动中应当遵守以下工作纪律：	- 22 -

第四章 拟建分布式光伏电站要求	- 23 -

第五章 投标文件格式	- 25 -

一、法定代表人/单位负责人授权书	- 28 -

二、投标保证金缴纳证明材料	- 30 -

四、投标人资格证明材料及其他响应证明材料	- 33 -

五、投标函	- 34 -

六、开标一览表	- 35 -

七、商务款偏差表	- 36 -

八、技术服务响应偏差表	- 37 -

九、与庆建工工业有限公司职工关联关系的书面声明	- 38 -

十一、投标人类似项目业绩一览表	- 40 -

十二、投标分布式光伏电站项目的技术方案	- 41 -

十三、其他材料	- 42 -

第一章 投标公告

一、项目基本情况

1.招标项目名称：重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目。

2.项目需求：拟在自有厂房屋顶建设分布式光伏发电站。建设地点：重庆市江津区珞璜工业园B区；地理坐标为纬度 29.329，经度 106.454；其余具体要求详见招标文件第四章。卫星图如下所示：

2.1荷载

屋面设计恒荷载：0.25KN/M²（单层板+保温棉+檩条、拉条、隅撑等+屋面支撑）

屋面设计活荷载：0.50KN/M²(0.30KN/M²用于主钢架计算）详见附件

2.2屋面钢架

结构件车间屋面钢架间距为7500mm，具体布置图详见附件

2.3变压器

公司变压器总容量为6400KVA，其中现在使用4000KVA、1600KVA暂停使用、800KVA作为备用。

2.4用电量及负荷

2.4.1  公司2020年--2023年用电量统计（度）。

| 月份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用电量（度） | 用电量（度） | 用电量（度） | 用电量（度） |
| 1 月 | 296760 | 254580 | 173160 | 142140 |
| 2 月 | 76920 | 205200 | 104340 | 273900 |
| 3 月 | 75840 | 86460 | 167340 | 312600 |
| 4 月 | 177540 | 167820 | 90420 | 260100 |
| 5 月 | 203820 | 177840 | 73200 | 200820 |
| 6 月 | 134640 | 190440 | 101520 | 188940 |
| 7 月 | 150780 | 111480 | 151620 | 200640 |
| 8 月 | 163440 | 164280 | 170520 | 228960 |
| 9 月 | 154020 | 200880 | 196980 | 217800 |
| 10月 | 150840 | 157500 | 227820 | 154380 |
| 11月 | 204420 | 145500 | 196800 | 65460 |
| 12月 | 256440 | 109860 | 283920 | 99976 |
| 合计 | 2045460 | 1971840 | 1937640 | 2345716 |

2.4.2   公司2023年用电量负荷

二、投标人的资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立的企业法人，提供有效的营业执照。

2.投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

2.1投标人被“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录（政府采购严重违法失信名单）”的，不得参加本项目投标（提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn））查询截图）；

2.2投标人在本项目招标投标活动中不得存在串通投标行为（提供不参与串通投标承诺书）。

2.3单位的法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目投标。

3.投标人近3年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有2个单体容量500kw及以上的合同能源管理业绩，需提供有效的合同协议等证明材料。子公司具备相关业绩可以视同母公司具备相关业绩，如是投标人的项目公司签订协议，须提供有效的股权关系证明。

4.投标人须具备电力施工总承包三级及以上资质和能力，工程设计资质乙级及以上、承装（修、试）资质四级及以上。

5.本项目不接受联合体投标。

三、提交投标文件时间截止时间、开标时间和地点

2024年 4 月25日9:30（北京时间）；

地点：重庆建工工业有限公司办公楼208会议室。

四、其他补充事宜

1.投标文件必须在提交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。

2.参与现场响应的投标人如因自己原因，造成不能按时进入评审或开标现场的，后果由投标人自行承担。

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

招标人信息

名称：重庆建工工业有限公司

地 址：重庆市江津区珞璜工业园B区

项目联系方式： 向应   18696603338

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 说明 | 1.本招标文件中的“★”条款为实质性要求，投标人不得有负偏离，否则其投标文件作无效处理； 2.招标文件其他内容与本附表内容不一致时，以本附表为准； |
| 1 | 项目名称 | 重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 |
| 2 | ★资金来源 | 投标人自筹资金，负责本项目的全部投资建设及运营维护并承担项目的设计、备案、设备购置、厂房加固及防水处置（因加装光伏）、施工建设、并网接入、相关配套设备设施等所有费用。 |
| 3 | ★光伏电站项目建设完成时间 | 签订合同后90天； |
| 4 | ★交付地点 | 重庆市江津区珞璜工业园B区； |
| 5 | 招标文件、开标、评标工作咨询 | 联系人：向应 联系方式：18696603338 |
| 6 | ★不正当竞争预防措施 | 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，方案明显优于其他投标人，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料。投标人不能证明其报价和方案合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/单位负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合拟建光伏电站需求、本公司实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价和方案合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 4.第一中标人不按时与招标人签订EMC合同或签订合同后10日内不进场施工的，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 7 | 节能、环保政策 | 根据国家节能、环保政策，本项目所采购设备（如有）需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 8 | 答疑会和现场考察 | 各投标人自主完成现场踏勘。 |
| 9 | ★投标保证金 | ①.金额：20000元（大写：贰万元整）。 ②.缴纳方式：电汇、网银转账等。 投标保证金收取账户： 收款单位：重庆建工工业有限公司。 开户行：招商银行股份有限公司重庆上清寺支行 银行账号：123905413110000 银行行号：308653018067 ③.交款截止时间：投标截止时间前。 ④.投标人将电汇凭证的扫描件（复印件）附入投标文件中，并在汇款后将汇款凭证邮件发招标人，以便确认交齐保证金。 |
| 10 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人的投标保证金在招标人发出中标通知书后七个工作日内无息退还，入围中标的投标人的投标保证金直接转为履约保证金，在项目并网发电后无息退还。 |
| 11 | ★投标有效期 | 本项目投标有效期为投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | ★投标文件份数 | 正本1份，副本1份，优盘一份。 |
| 13 | 评标委员会人数 | 5名或5名以上单数专家 |
| 14 | 投标单位数量 | 不少于3家 |
| 15 | 定标 | 一次性竞标，评标委员会根据竞标综合评分确定中标人 |
| 16 | 发出中标通知书 | 开标后10日内 |
| 17 | 合同签订 | 中标通知书发出之日起10日内，招标人与中标人签订EMC合同能源管理协议。 |
| 18 | ★合同转包 | 不允许 |
| 19 | 信用信息 | 1.截止时点：截至投标截止时间。 2.被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人记录名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本次采购活动（处罚决定规定的时间和地域范围内）。招标人核实投标人的信用信息在资格预审合格至投标截止时间是否有变化，如有变化且符合投标无效请求的其投标无效。 |

一、总则

1.招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国民法典》《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）等有关法律、法规、规章和制度的规定，对本项目进行招标。

1.2招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4交货期、交货地点

1.5交付期：见投标人须知前附表。

1.6交货地点：见投标人须知前附表。

2.费用承担

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

3.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

4.投标风险

投标人参加投标的所有风险，由投标人自行承担。

5.招标文件、开标、评标工作咨询：见投标人须知前附表。

6.低于成本价不正当竞争预防措施：见投标人须知前附表。

7.节能、环保政策：见投标人须知前附表。

二、招标文件

1.招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明本分布式光伏电站项目所需的资质、技术、装机容量、运维及电价报价等要求、投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标公告；

（2）投标人须知；

（3）投标人资格条件及相应证明材料；

（4）评标办法；

（5）拟建光伏电站需求；

（6）合同主要条款；

（7）投标文件格式。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.招标文件的澄清和修改

2.1招标人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2.2招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有已收到招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少5日前。

2.3投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标人提出询问，但招标人可以决定是否采纳投标人的询问事项。

3.现场考察

3.1投标人自行前往现场查勘。

3.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

1.投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

2.★知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因侵犯专利权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人正本一份、副本一份，优盘一份。当正本和副本不一致时，以正本为准。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

3.1商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件，包括以下内容：

- 投标函；

- 承诺函；

- 法定代表人授权书原件（授权代表为非法定代表人时提供）；

- 投标保证金交纳证明材料复印件；

- 投标人企业法人营业执照或法人证书或准许执业证明文件或身份证复印件；

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（在承诺函中统一承诺）；

- 投标人提供声明，至投标截止时间，投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（)渠道信用记录查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在承诺函中统一承诺）。

- 投标人基本情况表；

- 投标人类似项目业绩一览表；

- 商务条款偏差表；

- 其他投标人认为需要提供的承诺、文件和资料。

3.2报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。

3.3 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）技术服务响应偏差表；

（2）分布式光伏电站技术内容的详细描述，包括（若有）但不限于：技术方案、实施方案、装机容量、发电量、操作性、项目设备的配置、技术指标、型号规格、验收方式和标准、安全性（着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题）、可靠性（设备余量充分，系统配置先进、合理，设备、部件质量可靠）、操作性（自动化程度高，监控界面好，平时能做到无人值守，设备做到免维护或少维护）、直观可视性（可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、 瞬时功率以及二氧化碳减排量等）、运维等；

（3）运营期满后的设备设施移交方案及移交后继续使用方案。

（4）后期公司使用电量上升后，增加总装机容量的可行性方案。

（5）投标人认为需要提供的文件和资料。

（6）运维服务。投标人按照招标文件中运维服务要求作出的积极响应和承诺。

（7）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

4.投标文件格式

4.1投标人应执行招标文件第六章的规定要求。

4.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

5.★投标保证金

5.1投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

5.2投标保证金交款方式：详见“投标人须知前附表”。

5.3不中标的投标人的投标保证金在招标人发出中标通知书后七个工作日内无息退还，确定中标的投标人的投标保证金直接转为履约保证金，在项目验收合格后无息退还。

5.4发生下列情形之一的，招标人将不予退还投标保证金：

（1）缴纳保证金后不参与投标活动的；

（2）在招标人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同的；

（5）投标人恶意串通投标的；

（6）投标人提供虚假材料谋取中标的。

6★投标有效期

6.1见“投标人须知前附表”。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作无效投标处理。

6.2因不可抗力事件，投标人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。

7.投标文件的印制和签署

7.1投标人应按“投标人须知前附表”中相关要求准备投标文件份数。

7.2投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

7.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

7.4投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

7.5投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

7.6投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

7.7投标文件统一用A4幅面纸印制（图纸、报表除外），并自目录第一页开始按自然数逐页编码。

8.投标文件的密封和标注

8.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

8.2投标文件包括正本、副本。投标文件应当密封，投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称。

9.投标文件的递交

9.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

10.投标文件的修改和撤回

10.1投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人。

10.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章。修改书应按投标须知第3.8条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

10.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤销投标的，将按照有关规定进行相应处理。

四、招标会

1.招标会开始

1.1招标会在招标文件规定的时间和地点进行。主持人宣布招标会开始，当众宣布参加招标会的评标委员会成员、参加投标的公司名单，以及招标会现场纪律。

1.2投标人法人代表或其授权代表人按主持人顺序喊号，上台检查其自己递交的投标文件的密封情况，根据检查结果当众宣布投标文件的密封情况。

1.3投标文件密封情况检查完毕，按照招标人对投标人排序，除第一家介绍的投标人代表留场，其他所有投标人代表应立即退场。同时所有退场投标人应保持通讯设备的畅通，以方便主持人宣布通知下一家投标人代表上场介绍。

2.评标

2.1评标委员会人数：见投标人须知前附表。

2.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.3评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.4评标委员会对投标人的投标文件进行评分。投标人代表不得脱离于投标文件进行介绍，并接受评标委员会答疑。

2.5投标人代表介绍完毕退场，须保持手机畅通，以备招标人质疑答询。

3.中标

3.1投标人的人数见“投标人须知前附表”。

3.2招标人在规定时间内在投标人中确定中标人，本项目确定中标人方式详见“投标人须知前附表”。

3.3中标确认由招标人电邮、电话等告知，通知书由中标人在重庆建工工业有限公司领取。

4 中标通知书

4.1中标通知书为签订项目合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

4.2投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标人将于中标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式，按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

4.3中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的责任，中标人的投标文件应作为无效投标处理，招标人将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依规重新确定中标人或者重新开展招标活动。

4.4中标信息发出后，中标人可凭有效身份证明证件到重庆建工工业有限公司领取中标通知书。

五、签订及履行合同和验收

1.签订合同

1.1中标人应在中标通知书发出之日起10日内与招标人签订合同能源管理协议，具体方式详见“投标人须知前附表”。由于中标人的原因逾期未与招标人签订协议的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2★招标人与中标人所签订的合同须响应投标文件确定的事项。

1.3招标人与中标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同顺利完成。

1.4中标人因不可抗力原因不能履行项目合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的投标人签订项目合同，以此类推。也可以依法重新开展招标活动。

2.★合同转包

本项目严禁中标人将本项目合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将项目合同义务转让给第三人，并退出现有项目合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为项目合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行项目合同义务，将依法追究法律责任。

3.★履约保证金：中标人应交纳招标文件规定数额的履约保证金（见投标人须知前附表）。

4.★合同纠纷：在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及其他相关规定进行处理，任何纠纷在招标人所在地法院发起诉讼。

5.验收

5.1本项目双方严格按照协议约定的要求进行验收。

5.2验收结果合格的，中标人凭验收报告到招标人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。同时保留追究中标人相关责任的权力。

六、★投标纪律要求

1.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）投标人代表在投标会上不依据投标文件介绍，如现场修改电价报价折数、装机容量、承诺和义务的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与单位、其他供应商恶意串通的；

（5）向单位及相关人员、评标委员会或评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（6）招标过程中与单位进行协商谈判的；

（7）评审阶段资格发生变化，未按规定通知招标人的；

（8）中标后无正当理由拒不与单位签订项目合同，或未按照招标文件确定的事项签订项目合同的（经整改后符合要求的除外）；

（9）将项目合同转包的；

（10）提供假冒伪劣产品的；

（11）擅自变更、中止或终止采购合同的；

（12）捏造事实、提供虚假材料或以非法手段取得证明材料的；

（13）投标人的股东或实际控制人、重要任职人员中有招标人单位职工及其家庭成员、主要社会关系人，未按规定说明的；

（14）其他违反国家和单位规定的行为。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，并认定为投标或中标无效。

七、其他

7.1信用信息查询：见“投标人须知前附表”。

第三章 评标办法

一、总则

1.评标工作由重庆建工工业有限公司负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。评标委员会将由工业公司5名或5名以上单数专家组成。

2. 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

3.评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标人；

（6）发出中选通知书；

（7）单位规章规定的其他职责。

4.评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作无效处理。

5.评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评标方法

本项目评标方法详见本章“四、评标细则及标准”。

三、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、光伏电站项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订项目合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3除3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

3.2.1招标人应依据本招标文件的规定，核实投标人的资格条件在至投标截止时间是否有变化、投标人是否按规定缴纳了投标保证金。

3.2.2符合资格条件的投标人不足3家的，不得评标。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的（法定代表人/单位负责人授权书除外）；

（3）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）其他不影响光伏电站项目实质性要求的情形。

3.3.3本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正本和副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）技术、商务、服务应答内容没有完全响应招标文件关键项以及普通项偏离3项以上的；

（5）其他不符合招标文件实质性要求的。

3.3.4★投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.3.5投标人不足3家的，应予废标。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行综合比较与评价。

3.5中标候选人排序。

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的并列，由招标人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

3.6评标结果。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低情形的。

四、评标细则及标准

本项目评标方法为：综合评分法。

1.本次综合评分因素：详见综合评分明细表。

2.评标委员会成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。

3.分值权重构成

| 价格 | 商务 | 技术 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 15 | 25 | 100 |

4.综合评分明细表

| 项目及权重 | 评审内容 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评分 （60分） | 运营期现行电价折扣（尖峰、峰、平、谷） | 30 | 运营期现行电价（尖峰、峰、平、谷）的0.85（即折扣）为最高限值，所报折扣数值大于0.85则视为废标。所有通过初步评审且评审合格的投标人所报的运行期现行电价（尖峰、峰、平、谷）折扣数值最低者（即为评标基准值）得30分。投标折扣与评标基准值相比，折扣数值每增加0.01扣0.5分，扣完为止；最终电价=运营期现行电价（尖峰、峰、平、谷）*折扣。 |
|  | 运营年限 | 30 | 运营年限25年为最高限值，所报运营年限超过25年则视为废标。所有通过初步评审及评审合格的投标人所报的运营年限数值最低者（即为评标基准值）得30分，投标运营年限与评标基准值相比，运营年限每增加1年扣1分，扣完为止。 |
| 商务 评分 （15分） | 注册资本金 | 5 | 实缴注册资金700万元得分1分，实缴注册资金每增加200万元增加1分，满分5分。 |
|  | 业绩 | 5 | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起，投标人具有光伏项目2000kw以上投资开发业绩的，提供1个业绩得2分，具有2000kw（包含2000kw）以下投资开发业绩的，提供1个业绩得1分，本项最多得5分。需提供证明材料（合同、并网运行光伏电站验收记录等）复印件，以能源管理合同为准（子公司业绩可作母公司业绩）。 |
|  | 人员 | 5 | 1、拟派的项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，中级及以上技术职称得1分； 2、拟派的设计负责人具有注册电气工程师注册资格，中级及以上技术职称得3分。 3、拟派的技术负责人具有电气类或电力工程类等与该项目有关的高级职称得1分。 不满足要求的不得分，此项最多得5分。需提供社保证明，职称证原件备查。 |
| 技术 评分 （25分） | 整体 方案 | 15 | 项目总体设计方案科学合理，项目各子系统的配置齐全，没有缺项；确保功能性、完整性、安全性、直观可视性和可维护性均能符合建设要求。光伏方阵排列布置是否符合项目实际，设计规范，并兼顾光伏电站的美观展示性。 优秀得12-15分，一般得8-12分，较差得0-8分。 |
|  | 屋顶防水措施 | 5 | ①投标技术文档必须包含屋顶防水处理及维护方案、方法。技术措施应当合理且科学； ②屋顶安全性是否有保障。 优秀得5分，一般得3分，较差得1分。 |
|  | 运维 措施 | 5 | 在并网发电后有具体的运行维护方案及流程，响应时间及时，及定期检修方案等。 优秀得5分，一般得3分，较差得1分。 |

五、废标

1.本次招标活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，光伏任务取消的。

废标后，投标人需要知晓导致自身投标无效的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标单位。

2.对于评标过程中废标的，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

六、定标

1.定标原则：详见“投标人须知前附表”。

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为排名第一的中标人。得分相同的并列，由评标委员会自主采取公平、择优的方式选择中标人。

2.中标人确定后，及时向中标人发出中标通知书。

3.招标人不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 七、评标委员会在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

1.评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

2.评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

3.在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

4.服从评标现场秩序管理。

5.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或好处。

第四章 拟建分布式光伏电站要求

1.★光伏组件安装布局：钢结构车间厂房屋顶。

2.★拟建光伏电站设计容量：2MW。

3.★光伏电站主要设备选型：

3.1光伏板：晶科/晶奥/隆基/天合；

3.2逆变器：华为/阳光/上能/固德威/锦浪/首航；

3.3电缆：江苏中超/昆明明超/泰山/远东/三峡。

4.★光伏组件安装不得破坏原屋顶的结构、性能。

5.电站总体设计方案科学合理，各子系统的配置齐全，没有缺项；确保功能性、完整性、安全性和可维护性均能符合建设要求。光伏方阵排列布置符合项目实际，符合设计规范，并兼顾光伏电站的美观展示性。

6.★防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全措施完备。

7.操作性好，自动化程度高，监控界面好，平时能做到无人值守，设备做到免维护或少维护。

8.直观可视性好：现场安装有显示屏，可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量等。

9.★功率因数：≥0.95。

10.逆变器转换效率：≥98%。

11.★电站年故障总时间≤48小时。

12.★并网接入点于低压侧。

13.电能质量：电压偏差、电压波动、功率偏差、电压不平衡度、耐频、耐压、有功控制、无功电压满足国家及电网要求。

14.电站故障响应时间：电站发生故障，运营方在24小时内响应，48小时内拿出解决方案和故障处理。

15.★厂房建成于2009年，建筑加固后荷载承载能力满足光伏电站新增的恒荷载，此部分加固和防水措施由光伏电站投资方承担。

16.检修通道采用玻璃钢格栅板或钢格栅板，玻璃钢格栅规格不大于40*40*35mm，钢格栅板宽度尺寸不小于400mm厚度不小于35mm。

17.光伏电站接地要求：站内接地系统接地电阻≤4欧姆。接地设计必须包括防雷接地和保护接地。

18.远动系统：项目需上传电流、电压和发电量信息，并送至智能云管理平台，并能实现手机端、PC端远程监控与查看。

19.具备本地通信和通过采集终端远程通信的功能。通过无线公网方式传输，需采取信息安全防护措施。

第五章 投标文件格式

一、投标人应按本章给定格式编写投标文件，使用其他格式文件导致没有实质性响应招标文件要求，被评标委员会认定为无效响应的，责任由投标人自行负责。投标人改变给定格式但不影响实质响应的，可以继续进行评审。没有给定格式的由供应商自行编写。

二、本章所提供投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所提供投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

投 标 文 件

投标人名称：

年   月   日

目录（自拟）

一、法定代表人/单位负责人授权书

重庆建工工业有限公司：

（投标人名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，参与“      ”项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务（包括但不限于投标、合同签署及执行等事务）。

特此声明。

附：法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字或者加盖个人名章：

投标人名称：                                          （盖章）

注：

1.投标人委托授权代表参与投标时，需按以上要求提交相关资料，如是投标单位法定代表人/单位负责人亲自参加投标的，则仅需附法定代表人/单位负责人身份证明资料即可。

2.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件

授权代表身份证明材料复印件

二、投标保证金缴纳证明材料

（电汇凭证的复印件-加盖公司章）

三、承诺函

重庆建工工业有限公司：

我公司作为本次光伏电站项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国民法典》等国家法律法规的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）截至投标截止时间，我公司不是“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（七）我方愿意依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规履行自己的全部责任；

（八）该项投标在开标中选后的全部过程保持有效，不做任何更改和变动；

（九）满足根据本光伏电站项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有疑义，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有疑义的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的招标活动的行为。

四、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因侵犯专利权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

七、我公司承诺在截止获取招标文件时，没有影响我公司投标资格的事件发生。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：            （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：    年    月    日

四、投标人资格证明材料及其他响应证明材料

五、投标函

重庆建工工业有限公司：

我方全面研究了“重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求，负责本项目的全部投资建设及运营维护并承担项目的设计、备案、设备购置、施工建设、并网接入等所有费用。

二、一旦我方中标，我方将严格履行项目合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本1份，优盘一份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为      天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：                                       （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：      年      月      日

六、开标一览表

| 序号 | 内容 | 重庆建工工业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计容量 | MW |
| 2 | 运营期现行电价（尖峰、峰、平、谷）折扣 |  |
| 3 | 运营年限 | 年 |
| 4 | 工期（天） | 不超过 天（可对本项目咨询、设计、施工等周期进行详细阐述） |
| 5 | 增值业务或服务 | 可附页详细说明 |
| 6 | 其他 | 可附页详细说明 |

投标人名称：                                       （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年     月     日

七、商务款偏差表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标人响应条款 | 偏差说明（优于、满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。未在上表中予以列明的，视为投标人承诺满足招标文件要求。偏离表中响应内容与响应文件其他章节内容不一致时，以偏离表中的内容为准。

投标人名称：                              （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：    年    月    日

八、技术服务响应偏差表

| 序号 | 招标文件技术指标条款 | 投标人响应技术指标 | 偏差说明（优于、满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。未在上表中予以列明的，视为投标人承诺满足招标文件要求。偏离表中响应内容与响应文件其他章节内容不一致时，以偏离表中的内容为准。

投标人名称：                              （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：    年    月    日

九、与庆建工工业有限公司职工关联关系的书面声明

重庆建工工业有限公司：

我单位参加贵单位组织的“XXX”项目招标活动，承诺如下：

□我单位的股东或实际控制人、重要任职人员中没有贵单位职工及其家庭成员、主要社会关系人。

□我单位的股东或实际控制人、重要任职人员中有贵单位职工及其家庭成员、主要社会关系人。明细如下：

| 序号 | 投标人关联人姓名 | 投标人关联人职务 | 公司内关联人姓名 | 公司内关联人职务 | 公司内关系人单位 | 投标人关联人与公司内关联人关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.家庭成员包括配偶、父母、子女，主要社会关系是指与本人关系密切的亲友，包括岳父母、公婆、兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨等。

2.如上述承诺内容不实，我方愿承担一切责任，接受管理部门作出的相关处罚。如获中标或成交，同意招标人取消我方中标或成交资格。

投标人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

十、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年     月     日

十一、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人仅提供投标人自己实施的项目业绩。

投标人名称：                      （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年     月     日

十二、投标分布式光伏电站项目的技术方案

分布式光伏电站技术内容的详细描述，包括（若有）但不限于：技术方案、实施方案、装机容量、发电量、操作性、项目设备的配置、技术指标、型号规格、验收方式和标准、安全性（着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题）、可靠性（设备余量充分，系统配置先进、合理，设备、部件质量可靠）、操作性（自动化程度高，监控界面好，平时能做到无人值守，设备做到免维护或少维护）、直观可视性（可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、 瞬时功率以及二氧化碳减排量等）、运维等；

十三、其他材料

（投标人根据招标文件要求，提供对于自己有利的其他证明材料。）