重庆维景酒店有限责任公司

优 选 文 件

项目名称：重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施维保

2020年5月9日

目 录

第一部分 采购邀请	1

第二部分 供应商须知	3

第三部分 项目采购要求	8

第四部分  应答文件格式	9

一、采购文件

重庆维景酒店有限责任公司（简称：维景酒店）就“  重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施维保”项目，对有能力为本项目提供产品和服务的供应商进行优选，欢迎满足资格要求的供应商参与报价。

- 项目名称：重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施维保

二、采购内容

重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备、设施维保供应商

三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据本项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

必须具有消防设备设施维保资质

- 维保范围

重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施。主要包含但不限于以下内容：

| 序号 | 设备、设施种类 | 设备、设施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 火灾警报扬声器 | 个 | 547 |
|  |  | 火灾声光报警器 | 个 | 21 |
|  |  | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 262 |
|  |  | 火灾报警电话 | 部 | 10 |
| 2 | 自动喷淋灭火系统 | 感烟探测器 | 个 | 2130 |
|  |  | 感温探测器 | 个 | 1022 |
|  |  | 线性光束感烟探测器（发射） | 个 | / |
|  |  | 线性光束感烟探测器（接受） | 个 | / |
|  |  | 气体探测器 | 个 | 5 |
|  |  | 消防泵 | 台 | 6 |
|  |  | 喷淋泵 | 台 | 2 |
|  |  | 消火栓水泵接合器 | 个 | 2 |
|  |  | 喷淋水泵接合器 | 个 | 2 |
| 3 | 消火栓系统 | 消火栓启泵、报警按钮 | 个 | 357 |
|  |  | 室内消火栓 | 个 | 357 |
|  |  | 实验消火栓 | 个 | 2 |
|  |  | 消火栓启泵按钮 | 个 | 357 |
|  |  | 室外地下式消火栓 | 个 | / |
|  |  | 室外地上式消火栓 | 个 | 5 |
| 4 | 防排烟系统 |  | 套 | 80 |
| 5 | 防火卷帘门系统 | 防火卷闸门 | 扇 | 25 |
| 6 | 气体灭火系统 | 气体探测器 | 个 | / |
|  |  | 灭火器钢瓶 | 个 | 17 |

五、维保服务要求：

1、保障重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施的正常运行，设备设施技术指标符合相关消防检测标准。

2、维保频次：每月定期月保1次，法定假日3天以上需进行节前检查，每年度保养1次

3、按照质量认证体系和消防设备设施维保使用相关要求，每月出具准确完整的维保记录和设备设施检测报告；

4、维修时限：接报修后1小时内到达现场，对故障设备进行维修。

5、提供7X24小时电话技术支持。

六、应答文件递交

（一）递交时间：2020年5月15日下午2:30  。

（二）递交地点：维景酒店B3楼采购部办公室

## 七、联系方式

联系人：  张 凌

电  话：18996067605

地   址：重庆市两江新区金开大道1598号维景酒店

# 第二部分    供应商须知

### 一、供应商

（一）合格的供应商

合格供应商应完全符合优选文件第一部分中规定的供应商资格条件，并对优选文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照优选文件要求提供全部资料，或者没有对优选文件在各方面作出实质性响应，可能导致应答被拒绝或评定为无效应答。

（三）合格的产品和服务

合同中提供的所有产品及服务，均应来自上述条款所规定的合格供应商；

产品系指供应商按优选文件规定，须向采购人提供的符合优选文件要求的相关产品；

服务系指优选文件规定的供应商须承担的与应答产品有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 优选文件

- 优选文件的组成

优选文件由采购邀请、供应商须知、采购项目要求和应答文件格式等四部分组成。采购人和供应商所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是优选文件不可分割的部分。

（二）优选文件的澄清与修改

供应商如对优选文件有疑问，应在应答文件截止递交时间前3日按优选邀请中载明的地址以书面形式（加盖公章）通知到采购人，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意优选文件内容。

在应答截止日期前，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改优选文件，并以书面形式通知所有获取优选文件的每一供应商，对方在收到该通知后应立即予以确认。优选文件的修改书为构成优选文件的一部分，对供应商有约束力。

### 三、应答文件

供应商应当按照优选文件的要求编制应答文件，应答文件原则上采用软面订本（面页使用A4厚型纸页面，文字部分纸张采用A4白纸，图表采用A4或A3白纸）。

（一）应答文件的组成

应答文件由应答文件主体部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第四部分 应答文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对应答文件的评审。

（二）应答有效期

应答有效期至少为应答文件递交截止日期后60天。

（三）应答文件的份数、密封、标记、签署和盖章

1、供应商应提交一式三份应答文件：1份正本、1份副本、1份电子版（U盘介质,当场拷贝后归还），每份应答文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本和电子版内容必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、每份应答文件应装入“应答文件”袋再密封。

3、应答文件的密封和标记

密封封套上应注明：维景酒店应答文件

采购项目名称：重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施维保

供应商名称：               （加盖公章）

法定代表人（授权代表）签字：

供应商地址：

并注明“在   年  月   日   时之前不得启封”字样

如果外层信封未按本须知要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

- 应答文件正本必须加盖骑缝章，并按照采购文件“第四部分 应答文件格式”中规定必须签字、盖章的地方进行签字、盖章。在每一份应答文件上编上页次，装订成册，副本可为正本的复印件并在封面加盖供应商公章。

（四）应答文件的修改与撤回

- 供应商在应答文件递交截止日期前，可以对所递交的应答文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购单位。若供应商对应答文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖公章，并由法人或法人授权代表签字确认。补充、修改的内容应当按照优选文件要求编制、密封、标记、签署、盖章和递交，并作为应答文件的组成部分。

2、从应答文件递交截止日期至投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其报价。

## （五）无效应答条款

报价人或其应答文件出现下列情况之一者，应为无效应答：

（一）报价超出优选文件规定的最高限价（如果有）

（二）报价人未通过资格性审查；

（三）报价人超出营业范围进行报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，或者报价人之间存在其他影响或可能影响优选活动依法进行的利害关系，在同一合同包中同时报价的；

（五）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（六）应答文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（七）优选文件约定的其他报价无效情形。

四、评审应答

采购人组织的评审应答活动按优选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（一）应答须知

1、应答前，须核验供应商身份，以确认其身份合法有效；没有出具以下证明或不合格者，当场退还其应答文件。

（1）供应商法定代表人参加应答活动及签署文件的，提供法定代表人身份证明（见第四部分格式）及其本人身份证原件。

（2）非法定代表人参加应答活动及签署文件的，除提供法定代表人身份证明（见第四部分格式）外还须提供授权委托书（见第四部分格式）及被授权人本人身份证原件。

2、应答前，供应商应检查应答文件的密封情况，经确认密封完好的应答文件，由采购单位工作人员当众拆封，进行记录。

3、应答文件截止递交时间后，参加应答的供应商不足三家的，除优选任务取消情形外，采购单位可视情况当场变更采购方式，或者终止优选活动。本次优选文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式优选的基本条件和谈判依据。供应商自愿选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

（二）评审组织

评审组织工作由优选小组负责，具体评审事务由组建的评审委员会负责，履行下列职责：

- 审查应答文件是否符合优选文件要求，并作出评价；

- 要求供应商对应答文件有关事项作出解释或者澄清；

- 向采购单位报告评审过程情况。

- 评审细则

采用最低评标价法（合理低价中标）

### 五、授予合同

（一）合同的授予标准

成交供应商，应当在收到采购方通知10日内，派遣其授权代表与采购人签署合同，所签订的合同不得对与优选文件和供应商应答文件做实质性修改。供应商拒不与采购人签订合同的，采购人将取消该优选结果决定，并没收其保证金（若有）。

（二）资格后审

采购人及评审委员会有权进一步审查成交候选人的财务、技术、能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

如采购人发现成交候选人在谈判、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权取消该报价人的成交候选资格。

第三部分 项目优选要求

- 优选内容 ：

重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施维保供应商

二、维保服务要求：

1、保障重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施的正常运行，设备设施技术指标符合相关消防检测标准。

2、维保频次：每月定期月保1次，法定假日3天以上需进行节前检查，每年度保养1次；

3、按照质量认证体系和消防设备设施维保使用相关要求，每月出具准确完整的维保记录和设备设施检测报告；

4、维修时限：接报修后1小时内到达现场，对故障设备进行维修；

5、单价在200元以内的配件由中标单位免费提供，单价超过200元的配件由采购人多方比价后购买，在同质同价的情况下中标单位有优先供应权；

5、提供7X24小时电话技术支持。

- 主要商务条款：

1、履约期限：2年或下次优选前   。

2、实施地点：重庆建工产业大厦（含维景酒店）。

3、发票类型：增值税专用发票。

4、付款要求：每6个月支付一次。

# 第四部分   应答文件格式

项目名称：重庆建工产业大厦（含维景酒店）

消防设备设施维保

供应商： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）

年   月   日

目  录

- 经济文件

（一）应答函

- 报价明细表

- 技术文件

（一）技术（服务）标准偏差表

（二）详细产品（服务）介绍资料（包括功能参数解释）

- 资格文件

（一）营业执照、税务登记、组织机构代码证或三证合一副本复印件（携带原件备查）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）法定代表人授权代表及相关人员在本单位缴纳社会保障金证明材料

（五）诚信声明（格式）

- 商务文件

（一）商务条款偏差表

（二）业绩证明材料（合同复印件盖鲜章）

（三）企业实力证明资料（诚信记录及获奖等情况）

- 技术文件

- 其他

（一）其他与项目有关的资料

一、经济文件

- 应答函

致：（采购人）

一、我方根据已收到的                            优选文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该优选文件的全部内容，决定参加应答，并保证按优选文件要求完成消防设施设备的维修及保养工作；

  - 我方承诺我们的应答文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的报价在应答有效期内固定不变；

  - 如果我方成为成交单位，我们将按优选文件规定的内容和应答文件的相关内容与采购人签订合同；

  - 如果我方成为成交单位，我方保证在优选文件规定的日期内完成相应工作；并保证我们的供货设备及相关服务满足优选文件要求。

二、按供应商须知中有关“应答文件的组成”规定要求，提供全部应答文件；

三、据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方参与本项目的的年报价为人民币（大写）：                ,（小写）       ,两年报价为人民币（大写）：                ,（小写）

承包优选项目内容及需求内全部服务内容。

2.我方将按优选文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部优选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.如果在规定的应答时间后，我方在应答有效期内撤回应答文件，同意贵方将保证金没收。

应答人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：               年       月      日

- 报价明细表

维保范围：重庆建工产业大厦（含维景酒店）消防设备设施，主要包含但不限于以下内容：

| 序号 | 设备、设施种类 | 设备、设施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 火灾警报扬声器 | 个 | 547 |
|  |  | 火灾声光报警器 | 个 | 21 |
|  |  | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 262 |
|  |  | 火灾报警电话 | 部 | 10 |
| 2 | 自动喷淋灭火系统 | 感烟探测器 | 个 | 2130 |
|  |  | 感温探测器 | 个 | 1022 |
|  |  | 线性光束感烟探测器（发射） | 个 | / |
|  |  | 线性光束感烟探测器（接受） | 个 | / |
|  |  | 气体探测器 | 个 | 5 |
|  |  | 消防泵 | 台 | 6 |
|  |  | 喷淋泵 | 台 | 2 |
|  |  | 消火栓水泵接合器 | 个 | 2 |
|  |  | 喷淋水泵接合器 | 个 | 2 |
| 3 | 消火栓系统 | 消火栓启泵、报警按钮 | 个 | 357 |
|  |  | 室内消火栓 | 个 | 357 |
|  |  | 实验消火栓 | 个 | 2 |
|  |  | 消火栓启泵按钮 | 个 | 357 |
|  |  | 室外地下式消火栓 | 个 | / |
|  |  | 室外地上式消火栓 | 个 | 5 |
| 4 | 防排烟系统 |  | 套 | 80 |
| 5 | 防火卷帘门系统 | 防火卷闸门 | 扇 | 25 |
| 6 | 气体灭火系统 | 气体探测器 | 个 | / |
|  |  | 灭火器钢瓶 | 个 | 17 |

以上消防设备设施维保报价合计（每年）：

大写金额：

履约两年总价：

大写金额：

备注：此价格应包括（消防设备维保费、培训费及相关税费）等相关费用。

应答人（公章）：              授权委托人（签字）：

时间：                          电话：

二、技术文件

（一）技术（服务）标准偏差表（按第三部分《技术（服务）要求》逐条应答）

| 指标 | 要求细项名称 | 单位 | 数量 | 应答单位应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维保范围中要求的内容 |  | 能/ 否 |  |  |
|  | 每月定期维保 | 次/月 | 1 |  |  |
|  | 法定假日3天以上节前检查 | 次 | 1 |  |  |
|  | 年度保养 | 次/年 | 1 |  |  |
|  | 接报修1小时内到场 |  | 能/ 否 |  |  |
|  | 提供7*24小时电话技术支持 |  | 能/ 否 |  |  |

应答人（公章）：                授权委托人（签字）：

时间：                          电话：

（二）详细产品（服务）介绍资料

三、资格文件

（一）营业执照、税务登记、组织机构代码证或三证合一副本复印件（携带原件备查）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆维景酒店有限责任公司：

（法定代表人姓名）在            （供应商名称）任                 （职务名称），是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆维景酒店有限责任公司：

（供应商法定代表人名称）是                （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

（供应商公章）

年   月   日

（四）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料

注：若为法人代表人不授权委托其他人，则三、四部分不做在应答文件中。

（五）诚信声明（格式）

项目名称：

致：重庆维景酒店有限责任公司：

_________________________（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目优选活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：

（供应商公章）

年   月   日

四、商务文件

（一）商务条款偏差表（按第三部分《主要商务条款》逐条应答）

| 序号 | 商务条款 | 采购文件要求 | 应答文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 | 2年或下次优选前 |  |  |
| 2 | 实施地点 | 重庆建工产业大厦（含维景酒店） |  |  |
| 3 | 发票类型 | 增值税专用发票 |  |  |
| 4 | 付款要求 | 每6个月支付一次 |  |  |

应答人（公章）：                授权委托人（签字）：

时间：                          电话：

（二）业绩证明材料（合同复印件盖鲜章，携带原件备查）

（三）企业实力证明资料（诚信记录及获奖等情况）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料

如：设备生产厂商授权资质文件等